Especificación de requisitos de software

Proyecto:

Revisión

Instrucciones para el uso de este formato

Este formato es una plantilla tipo para documentos de requisitos del software.

Está basado y es conforme con el estándar IEEE Std 830-1998.

Las secciones que no se consideren aplicables al sistema descrito podrán de forma justificada indicarse como no aplicables (NA).

Notas:

Los textos en color azul son indicaciones que deben eliminarse y, en su caso, sustituirse por los contenidos descritos en cada apartado.

Los textos entre corchetes del tipo “” permiten la inclusión directa de texto con el color y estilo adecuado a la sección, al pulsar sobre ellos con el puntero del ratón.

Los títulos y subtítulos de cada apartado están definidos como estilos de MS Word, de forma que su numeración consecutiva se genera automáticamente según se trate de estilos “Titulo1, Titulo2 y Titulo3”.

La sangría de los textos dentro de cada apartado se genera automáticamente al pulsar Intro al final de la línea de título. (Estilos Normal indentado1, Normal indentado 2 y Normal indentado 3).

El índice del documento es una tabla de contenido que MS Word actualiza tomando como criterio los títulos del documento.

Una vez terminada su redacción debe indicarse a Word que actualice todo su contenido para reflejar el contenido definitivo.

De la plantilla de formato del documento © & Coloriuris http://www.qualitatis.org

.

- Ficha del documento

| Fecha | Revisión | Autor | Verificado dep. calidad. |
| --- | --- | --- | --- |
| 6/23/21 | 1.0 | Luis Alejandro Batista Galván |  |

Documento validado por las partes en fecha:

| Por el cliente | Por la empresa suministradora |
| --- | --- |
| Fdo. D./ Dña | Fdo. D./Dña |

- Contenido

Ficha del documento	3

Contenido	4

1	Introducción	6

1.1	Propósito	6

1.2	Alcance	6

1.3	Personal involucrado	6

1.4	Definiciones, acrónimos y abreviaturas	6

1.5	Referencias	6

1.6	Resumen	6

2	Descripción general	7

2.1	Perspectiva del producto	7

2.2	Funcionalidad del producto	7

2.3	Características de los usuarios	7

2.4	Restricciones	7

2.5	Suposiciones y dependencias	7

2.6	Evolución previsible del sistema	7

3	Requisitos específicos	7

3.1	Requisitos comunes de los interfaces	8

3.1.1	Interfaces de usuario	8

3.1.2	Interfaces de hardware	8

3.1.3	Interfaces de software	8

3.1.4	Interfaces de comunicación	8

3.2	Requisitos funcionales	8

3.2.1	Requisito funcional 1	9

3.2.2	Requisito funcional 2	9

3.2.3	Requisito funcional 3	9

3.2.4	Requisito funcional n	9

3.3	Requisitos no funcionales	9

3.3.1	Requisitos de rendimiento	9

3.3.2	Seguridad	9

3.3.3	Fiabilidad	9

3.3.4	Disponibilidad	9

3.3.5	Mantenibilidad	10

3.3.6	Portabilidad	10

3.4	Otros requisitos	10

4	Apéndices	10

# Introducción

El objetivo de este documento es proyectar al cliente una descripción completa y global del funcionamiento del dispositivo con el fin llevar una descripción técnica para su funcionamiento e instalación.

La introducción de la Especificación de requisitos de software (SRS) debe proporcionar una vista general de la SRS. Debe incluir el objetivo, el alcance, las definiciones y acrónimos, las referencias, y la vista general del SRS.

## Propósito

- Permitir la climatización ajustada en las áreas de las habitaciones de hoteles.

- Proveer un dispositivo flexible que pueda ser fácil en mantenimiento, configuración y soporte.

- Propósito del documento

- Audiencia a la que va dirigido

## Alcance

- Identificación del producto

“Frescover”

- Objetivos del Producto

- satisfacer las necesidades más exigentes en control de climatización e iluminación gracias a sus múltiples configuraciones y funciones integradas en el equipo.

- trabajar en instalaciones de agua a dos o cuatro tubos.

- Permitir controlar de manera remota.

- Identificación del producto(s) a desarrollar mediante un nombre

- Consistencia con definiciones similares de documentos de mayor nivel (ej. Descripción del sistema) que puedan existir

## Personal involucrado

| Nombre | Holger Morales |
| --- | --- |
| Rol | Técnico eléctrico |
| Categoría profesional | Instalador |
| Responsabilidades | Instalar el dispositivo |
| Información de contacto | Holger_morales@hotmail.com |
| Aprobación |  |

| Nombre | Ángel Cobo |
| --- | --- |
| Rol | Diseñador PCB |
| Categoría profesional | Circuitos Eléctricos |
| Responsabilidades | Diseñar Circuitos en PCB |
| Información de contacto | Coboangel210@gmail.com |
| Aprobación |  |

| Nombre | Luis Lema |
| --- | --- |
| Rol | Gestor de proyecto |
| Categoría profesional | Administración |
| Responsabilidades | Administrar y dirigir el proyecto |
| Información de contacto | Luislema3015@yahoo.es |
| Aprobación |  |

| Nombre | José Manzano |
| --- | --- |
| Rol | Diseñador grafico |
| Categoría profesional | Diseño de ilustrativo |
| Responsabilidades | Diseñar el logo y marca |
| Información de contacto | manzanojl@hotmail.com |
| Aprobación |  |

| Nombre | Oljer Cando |
| --- | --- |
| Rol | Programador de microcontroladores |
| Categoría profesional | Desarrollador de códigos |
| Responsabilidades | Programar módulos del hardware |
| Información de contacto | Candooljeryahoo.es |
| Aprobación |  |

| Nombre | Tania Aguirre |
| --- | --- |
| Rol | Mercadeo |
| Categoría profesional | Marketing |
| Responsabilidades | Análisis del mercado |
| Información de contacto | tamiaaguirre@hotmail.com |
| Aprobación |  |

| Nombre | Eduardo Bustillos |
| --- | --- |
| Rol | Analista de requerimientos |
| Categoría profesional | Analista |
| Responsabilidades | Análisis y especificación de requerimientos |
| Información de contacto | manzanojl@hotmail.com |
| Aprobación |  |

Relación de personas involucradas en el desarrollo del sistema, con información de contacto.

Esta información es útil para que el gestor del proyecto pueda localizar a todos los participantes y recabar la información necesaria para la obtención de requisitos, validaciones de seguimiento, etc.

## Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Definiciones

Modbus. - es un medio de comunicación que permite el intercambio de datos entre los controladores lógicos programables (PLC) y los ordenadores (PC).

Interface. - Una interfaz se utiliza en informática para nombrar a la conexión funcional entre dos sistemas, programas, dispositivos o componentes de cualquier tipo, que proporciona una comunicación de distintos niveles, permitiendo el intercambio de información.

e-Display y e-Display Plus. - son una familia de displays de visualización para control de climatización y fan-coils en habitaciones de hotel y oficinas.

Fan-coil. - no es más que un dispositivo formado por una batería o intercambiador de frío o calor (coil) y un ventilador (fan).

Stand-by. - Estado de un aparato electrónico que se encuentra conectado, pero en reposo a la espera de recibir órdenes.

Fieldbus. - es el nombre de una familia de protocolos industriales de redes informáticas utilizados para redes de control industrial en tiempo real.

Carril DIN. - es una barra de metal normalizada. Es muy usado para el montaje de elementos eléctricos de protección y mando, tanto en aplicaciones industriales como en viviendas.

Instalaciones de agua a dos o cuatro tubos. - El caso de dos tubos es el más común y económico, donde el serpentín solo recibe o agua fría o agua caliente, de alimentación y retorno, desde una unidad enfriadora en verano o una caldera en invierno, pero nunca ambas a la vez, por lo que funciona independientemente, no contando, por lo tanto, con una la adecuada flexibilidad para adaptarse a variaciones de cargas en épocas intermedias.

El caso de cuatro tubos es el más apropiado para el funcionamiento durante todo el año ya que cada circuito está conectado en forma independiente a las baterías de frío y de calor.

Acrónimos

BMS. - es un sistema de gestión de edificaciones, basado en un software y un hardware de supervisión y control que se instala en los edificios.

Vca. - el que obtenemos de la toma de corriente de nuestras casas, el voltaje y la corriente es alterna ya que su polaridad varia con una frecuencia especifica.

HVAC. - Las siglas provienen de una suma de palabras en inglés Heating – Ventilation - Air conditioning (HVAC en español es Calefacción, Ventilación y Aire Acondicionado).

Vdc. - son las iniciales de Voltage of Continuos Current, que traducido es: Voltios de Corriente Continua.

PCB. - En electrónica, una placa de circuito impreso es una superficie constituida por caminos, pistas o buses de material conductor laminadas sobre una base no conductora.

Abreviaturas

HW: Hardware

Sr. Señor

SW. Software

Definición de todos los términos, abreviaturas y acrónimos necesarios para interpretar apropiadamente este documento. En ella se pueden indicar referencias a uno o más apéndices, o a otros documentos.

## Referencias

| Referencia | Titulo | Ruta | Fecha | Autor |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 6/23/21 |  |

Relación completa de todos los documentos relacionados en la especificación de requisitos de software, identificando de cada documento el título, referencia (si procede), fecha y organización que lo proporciona.

## Resumen

El SRS está compuesto de la siguiente manera

- Introducción: En esta sección se detalla los objetivos que tiene el SRS Y nuestro dispositivo en forma general.

- Descripción general: Describe una perspectiva general del producto a desarrollarse, como también las características del usuario y las limitaciones que podría tener.

- Requerimientos Específicos: Muestra paso a paso todos los requerimientos que el usuario desea en el producto final. Para el cual se ha utilizado IEEE Std 830-1998.

- Descripción del contenido del resto del documento

- Explicación de la organización del documento

# Descripción general

## Perspectiva del producto

El dispositivo que se va a desarrollar es independiente, será incorporado al sistema para su funcionamiento y poder operarlo a distancia, con conexiones de bus de campos para su manejo.

Indicar si es un producto independiente o parte de un sistema mayor. En el caso de tratarse de un producto que forma parte de un sistema mayor, un diagrama que sitúe el producto dentro del sistema e identifique sus conexiones facilita la comprensión.

## Funcionalidad del producto

Detector: los detectores enviaran señales al dispositivo para la regulación del ambiente y los movimientos en la zona.

Ventanas: los sensores se conectarán para el registro de apertura de algunas de las ventanas para que el sistema puede apagarse.

Puertas: los sensores se conectarán para el registro de apertura de algunas de las puertas para que el sistema puede apagarse.

Pulsador iluminación: irán conectados a los terminales los pulsadores que darán inicio a la iluminación del lugar.

Fan-Coil: Un ventilo convector es un dispositivo relativamente sencillo, consistente en una tubería o intercambiador de frío o de calor y un ventilador. Forma parte de los sistemas de climatización en edificios residenciales, comerciales o industriales.

Iluminación: En la técnica se refiere al conjunto de dispositivos que se instalan para producir ciertos efectos luminosos, tanto prácticos como decorativos. Aquí se conectarán a las salidas todas las bombillas.

Red eléctrica: aquí se suministrará energía a todo el sistema para que pueda funcionar con excelencia.

BMS Y Modbus: se conectará al dispositivo para un manejo remoto y controlado en las habitaciones.

RS-485: permite la consulta de la configuración y la supervisión del dispositivo.

Resumen de las funcionalidades principales que el producto debe realizar, sin entrar en información de detalle.

En ocasiones la información de esta sección puede tomarse de un documento de especificación del sistema de mayor nivel (ej. Requisitos del sistema).

Las funcionalidades deben estar organizadas de manera que el cliente o cualquier interlocutor pueda entenderlo perfectamente. Para ello se pueden utilizar métodos textuales o gráficos.

## Características de los usuarios

| Tipo de usuario | Técnico de mantenimiento eléctrico |
| --- | --- |
| Formación | Conocimientos eléctricos y de instalación |
| Habilidades | Manejo electrónico y interpretación de planos |
| Actividades | Realizar manteniendo a los equipos electrónicos |

| Tipo de usuario | Gerente general |
| --- | --- |
| Formación | Conocimiento en administración hotelera |
| Habilidades | Control y supervisión |
| Actividades | Realizar informes detallados y regulares de las habitaciones y equipos |

| Tipo de usuario | Técnico en sistemas de Red |
| --- | --- |
| Formación | Analista en sistemas informáticos |
| Habilidades | Manejos de redes de información |
| Actividades | Analizar, controlar y mantener la comunicación con los dispositivos digitales. |

Descripción de los usuarios del producto, incluyendo nivel educacional, experiencia y experiencia técnica.

## Restricciones

- El leguaje que se utilizará para la parte de software será el lenguaje C.

- el hardware se incorporan fuentes aisladas para protección interna del circuito.

- sus dimensiones serán estándar al de la competencia haciendo lo justo para incorporar en un espacio cerrado.

- la carcasa será fabricada de plástico inflamable y de un color azul cielo.

- Las partes de la alimentación y las de conexiones de Red del dispositivo se le incorporara Bloque de conexión en riel-DIN para un mantenimiento más flexible.

- La metodología para el desarrollo se basará en las mejoras características de las metodologías tradicionales y agiles como MSF.

Descripción de aquellas limitaciones a tener en cuenta a la hora de diseñar y desarrollar el sistema, tales como el empleo de determinadas metodologías de desarrollo, lenguajes de programación, normas particulares, restricciones de hardware, de sistema operativo etc.

## Suposiciones y dependencias

- El local o entidad debe contar con voltaje AC 120V.

- Para el manejo del software, la empresa debe contar con un técnico que maneje los códigos internos del dispositivo.

- El dispositivo es independiente y puede funcionar con cualquier BMS

- Contacto ventana y una entrada analógica para conexión de una sonda de temperatura externa o bien para detección de puerta abierta.

- Dispone de entradas digitales configurables para contacto tarjetero/detector de movimiento.

- Está diseñado para ser instalado en un armario de carril DIN.

- Utilización de cable apantallado para el canal de comunicaciones de control remoto del equipo

Descripción de aquellos factores que, si cambian, pueden afectar a los requisitos. Por ejemplo, una asunción puede ser que determinado sistema operativo está disponible para el hardware requerido. De hecho, si el sistema operativo no estuviera disponible, la SRS debería modificarse.

## Evolución previsible del sistema

Integración del sistema a través de un servidor Web.

Integración de sistema Bluetooth para manejo a distancia del sistema.

Identificación de futuras mejoras al sistema, que podrán analizarse e implementarse en un futuro.

# Requisitos específicos

Esta es la sección más extensa y más importante del documento.

Debe contener una lista detallada y completa de los requisitos que debe cumplir el sistema a desarrollar. El nivel de detalle de los requisitos debe ser el suficiente para que el equipo de desarrollo pueda diseñar un sistema que satisfaga los requisitos y los encargados de las pruebas puedan determinar si éstos se satisfacen.

Los requisitos se dispondrán en forma de listas numeradas para su identificación, seguimiento, trazabilidad y validación (ej. RF 10, RF 10.1, RF 10.2, ...).

Para cada requisito debe completarse la siguiente tabla:

| Número de requisito | RF 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | Red eléctrica 95-250 Vac |  |  |
| Tipo | Requisito | Restricción |  |
| Fuente del requisito | Personal interno |  |  |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

| Número de requisito | RF 10.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | Interface RS-485 |  |  |
| Tipo | Requisito | Restricción |  |
| Fuente del requisito | Personal interno |  |  |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

| Número de requisito | RF 10.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | Modbus |  |  |
| Tipo | Requisito | Restricción |  |
| Fuente del requisito | Personal interno |  |  |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

| Número de requisito | RF 10.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | detección de ocupación a través de contacto tarjetero o detector de movimiento, |  |  |
| Tipo | Requisito | Restricción |  |
| Fuente del requisito | Personal interno |  |  |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

| Número de requisito | RF 10.4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | 4 entradas, dos de ellas digitales y dos analógicas/digitales auto-configurables |  |  |
| Tipo | Requisito | Restricción |  |
| Fuente del requisito | Personal interno |  |  |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

| Número de requisito | RF 10.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | dispositivo e-Display que dispone de un teclado, sonda de temperatura y display de visualización |  |  |
| Tipo | Requisito | Restricción |  |
| Fuente del requisito | Personal interno |  |  |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

| Número de requisito | RF 10.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | conexión bus para la comunicación |  |  |
| Tipo | Requisito | Restricción |  |
| Fuente del requisito | Personal interno |  |  |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

| Número de requisito | RF 10.7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | Controlador de fan-coil para instalaciones a 2 y 4 tubos. |  |  |
| Tipo | Requisito | Restricción |  |
| Fuente del requisito | Personal interno |  |  |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

| Número de requisito | RF 10.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | Seis configuraciones posibles según tipo de instalación. |  |  |
| Tipo | Requisito | Restricción |  |
| Fuente del requisito | Personal interno |  |  |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

| Número de requisito | RF 10.9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | Configuración tipo Fan-Coil: 3 Velocidades / 1 Velocidad. |  |  |
| Tipo | Requisito | Restricción |  |
| Fuente del requisito | Personal interno |  |  |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

| Número de requisito | RF 11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | 4 entradas, dos de ellas digitales y dos analógicas/digitales auto-configurables según el tipo de instalación seleccionado |  |  |
| Tipo | Requisito | Restricción |  |
| Fuente del requisito | Personal interno |  |  |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

| Número de requisito | RF 11.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | 5 salidas tipo relé para realizar el control de fan-coil, electroválvulas y control de iluminación |  |  |
| Tipo | Requisito | Restricción |  |
| Fuente del requisito | Personal interno |  |  |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

| Número de requisito | RF 11.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | función para detección de ventana abierta que permite parar la climatización |  |  |
| Tipo | Requisito | Restricción |  |
| Fuente del requisito | Personal interno |  |  |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

| Número de requisito | RF 11.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | entradas digitales configurables para contacto tarjetero/detector de movimiento, contacto ventana y una entrada analógica para conexión de una sonda de temperatura externa o bien para detección de puerta abierta |  |  |
| Tipo | Requisito | Restricción |  |
| Fuente del requisito | Personal interno |  |  |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

y realizar la descripción del requisito

La distribución de los párrafos que forman este punto puede diferir del propuesto en esta plantilla, si las características del sistema aconsejan otra distribución para ofrecer mayor claridad en la exposición.

## Requisitos comunes de los interfaces

El producto se instala con el dispositivo e-Display que dispone de un teclado, sonda de temperatura y display de visualización, y al cual le suministra la alimentación y una conexión bus para la comunicación. Dispone de entradas digitales configurables para contacto tarjetero/detector de movimiento, contacto ventana y una entrada analógica para conexión de una sonda de temperatura externa o bien para detección de puerta abierta. Incluye tres salidas tipo relé para control de la velocidad del fan-coil y una o dos salidas para las electroválvulas de frío, calor/iluminación según el modelo de equipo. El equipo se alimenta a través de la red eléctrica y está diseñado para ser instalado en un armario de carril DIN.

El equipo incluye 4 entradas, dos de ellas digitales y dos analógicas/digitales auto-configurables según el tipo de instalación seleccionado, que proporcionan diferentes funcionalidades según el tipo de instalación seleccionado. Igualmente, el equipo dispone de 5 salidas tipo relé para realizar el control de fan-coil, electroválvulas y control de iluminación.

Descripción detallada de todas las entradas y salidas del sistema de software.

### Interfaces de usuario

El dispositivo cuenta con una carcasa de material inflamable de color azul cielo. También, el tamaño del dispositivo es de 120 cm/100 cm, los conectores están identificados para su conexión, el PCB este cubierto de cobre y pintado de verde para una presentación mas neutra.

Describir los requisitos del interfaz de usuario para el producto. Esto puede estar en la forma de descripciones del texto o pantallas del interfaz. Por ejemplo, posiblemente el cliente ha especificado el estilo y los colores del producto. Describa exacto cómo el producto aparecerá a su usuario previsto.

### Interfaces de hardware

El dispositivo e-Display que dispone de un teclado, sonda de temperatura y display de visualización, y al cual le suministra la alimentación y una conexión bus para la comunicación.

Contacto Tarjetero/Detector Movimiento. – este dispositivo debe ir conectado al sistema de control para la detección de movimiento en el área.

Contacto ventana y puerta. - que permite conocer el estado de las ventanas o puertas donde esté instalado.

Sonda Temperatura Agua. – este dispositivo ira conectado al sistema para el chequeo de temperatura del agua en los tubos.

Sonda Temperatura Externa. - detecta las condiciones climáticas exteriores. Gracias a la sonda externa se pueden detectar las condiciones climáticas exteriores y modificar automáticamente la temperatura de envío de la instalación, obteniendo termorregulación climática, que garantiza un elevado nivel de confort.

Especificar las características lógicas para cada interfaz entre el producto y los componentes de hardware del sistema. Se incluirán características de configuración.

### Interfaces de software

Indicar si hay que integrar el producto con otros productos de software.

Para cada producto de software debe especificarse lo siguiente:

- Descripción del producto software utilizado

- Propósito del interfaz

- Definición del interfaz: contiendo y formato

### Interfaces de comunicación

El producto incluye una interface RS-485 para control remoto a través del protocolo estándar Modbus RTU. Dispone de una tabla de registros que permiten:

- Configurar todos los parámetros internos del e-Room Controller y del e-Display

- Monitorizar el estado del e-Room Controller

- Actuar remotamente sobre el e-Room Controller

Describir los requisitos del interfaz de comunicación si hay comunicaciones con otros sistemas y cuáles son los protocolos de comunicación.

## Requisitos funcionales

Definición de acciones fundamentales que debe realizar el software al recibir información, procesarla y producir resultados.

En ellas se incluye:

- Comprobación de validez de las entradas

- Secuencia exacta de operaciones

- Respuesta a situaciones anormales (desbordamientos, comunicaciones, recuperación de errores)

- Parámetros

- Generación de salidas

- Relaciones entre entradas y salidas (secuencias de entradas y salidas, fórmulas para la conversión de información)

- Especificación de los requisitos lógicos para la información que será almacenada en base de datos (tipo de información, requerido)

Los requisitos funcionales pueden ser divididos en subsecciones.

### Requisito funcional 1

| Número de requisito | RF 10 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | Red eléctrica 95-250 Vac |  |  |
| Tipo | Requisito | Restricción |  |
| Fuente del requisito | Personal interno |  |  |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

Introducción

La entidad debe tener un suministro de red eléctrica de 120 Vac para suministrar el rango de alimentación al dispositivo.

Entradas

Suministro eléctrico, planta eléctrica.

Procesos

El dispositivo pedirá la necesaria alimentación para su correcto funcionamiento. Se conectará a la red eléctrica, suministrando voltaje a todo el dispositivo para poder operar los sistemas conectados a este.

Salidas

Las salidas van dirigidas a: el área de la habitación

Sensor de temperatura

Sensor de puerta/ventana abierta

Sensor de movimiento

### Requisito funcional 2

| Número de requisito | RF 10.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | Interface RS-485 |  |  |
| Tipo | Requisito | Restricción |  |
| Fuente del requisito | Personal interno |  |  |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

Introducción

El equipo dispone de una interface de comunicaciones RS-485 con protocolo estándar Modbus que lo hacen muy versátil y fácil de integrar en cualquier tipo de instalación provista de este lenguaje de comunicación.

Entradas

A través de un servidor web como LINX-102 o LINX-202

Procesos

Atreves del BMS el usuario podrá controlar el sistema de manera remota para el funcionamiento en las áreas debidas.

Salidas

Las salidas van dirigidas a: controlador de fan coil autónomo

e-display

### Requisito funcional 3

| Número de requisito | RF 10.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | Modbus |  |  |
| Tipo | Requisito | Restricción |  |
| Fuente del requisito | Personal interno |  |  |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

Introducción

El dispositivo cuenta con un protocolo de comunicación abierto, utilizado para transmitir información a través de redes en serie entre dispositivos electrónicos.

Entradas

BMS

Procesos

El proceso de comunicación a través del protocolo pedirá la unión al dispositivo para poder controlar y manejar los esclavos alternativos.

Salidas

Las salidas van dirigidas a: el área de la habitación

Sensor de temperatura

Sensor de puerta/ventana abierta

Sensor de movimiento

### Requisito funcional 5

| Número de requisito | RF 10.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | detección de ocupación a través de contacto tarjetero o detector de movimiento, |  |  |
| Tipo | Requisito | Restricción |  |
| Fuente del requisito | Personal interno |  |  |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

Introducción

El dispositivo cuenta con un sensor para identificar el área si esta desocupada para posterior desactivar el sistema.

Entradas

Sensor de movimiento

Procesos

A través de los sensores el sistema desactivara el sistema para no gastar energía innecesaria.

Salidas

Las salidas van dirigidas a: Sensor de movimiento

Enviar un pulso de respuesta al sistema para desactivar el A/C

### Requisito funcional 6

| Número de requisito | RF 10.4 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | 4 entradas, dos de ellas digitales y dos analógicas/digitales auto-configurables |  |  |
| Tipo | Requisito | Restricción |  |
| Fuente del requisito | Personal interno |  |  |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

Introducción

proporcionan diferentes funcionalidades según el tipo de instalación seleccionado.

Entradas

Dos entradas de tipo contacto seco auto configurables: Tarjetero/Detector movimiento, Contacto ventana.

Dos entradas analógicas auto configurables: Sonda agua cambio de modo/Contacto puerta/Pulsador iluminación, Temperatura externa/Pulsador iluminación.

Procesos

Con los displays se dispones el ajuste o configuración del sistema para el ambiente de la habitación.

Salidas

Las salidas van dirigidas a: Aire acondicionado

### Requisito funcional 7

| Número de requisito | RF 10.5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | dispositivo e-Display que dispone de un teclado, sonda de temperatura y display de visualización |  |  |
| Tipo | Requisito | Restricción |  |
| Fuente del requisito | Personal interno |  |  |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

Introducción

Para el manejo de los sistemas integrados al dispositivo para poder controlar sus funciones podemos contar con el e-Display para manejar cada funionalidad.

Entradas

Botones, Bluetooth

Procesos

El usuario podrá contar con un control absoluto del área de su habitación para regular los el habiente haciendo uso del e-Display.

Salidas

Las salidas van dirigidas a: sensores

### Requisito funcional 8

| Número de requisito | RF 10.6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | conexión bus para la comunicación |  |  |
| Tipo | Requisito | Restricción |  |
| Fuente del requisito | Personal interno |  |  |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

Introducción

Al dispositivo se le deben conectar líneas de comunicación para poder comunicarse con los siguientes dispositivos.

Entradas

BMS, Modbus

Procesos

Para poder cumplir con este requisito se debe tener un protocolo para las comunicaciones a los dispositivos que se utilizaran para el área.

Salidas

Las salidas van dirigidas a: Sensor de movimiento

### Requisito funcional 9

| Número de requisito | RF 10.7 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | Controlador de fan-coil para instalaciones a 2 y 4 tubos. |  |  |
| Tipo | Requisito | Restricción |  |
| Fuente del requisito | Personal interno |  |  |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

Introducción

El dispositivo debe permitir la instalación a 2 y 4 tubos para ventilar correctamente el área.

Entradas

Fan-coil

Procesos

Para poder cumplir este requisito se debe tener una instalación de 2 y 4 tubos para alimentar de manera correcta el sistema.

Salidas

Las salidas van dirigidas a: fan-coil

### Requisito funcional 10

| Número de requisito | RF 10.8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | Seis configuraciones posibles según tipo de instalación. |  |  |
| Tipo | Requisito | Restricción |  |
| Fuente del requisito | Personal interno |  |  |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

Introducción

El sistema debe permitir configuraciones de hasta 6 posibles, donde se tenga pendiente el área de instalación.

Entradas

e-display, celular, control remoto.

Procesos

Para poder cumplir esto se debe tener en cuenta las configuraciones de salida de cada A/C.

Salidas

Las salidas van dirigidas a: software del sistema

### Requisito funcional 11

| Número de requisito | RF 10.9 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | Configuración tipo Fan-Coil: 3 Velocidades / 1 Velocidad. |  |  |
| Tipo | Requisito | Restricción |  |
| Fuente del requisito | Personal interno |  |  |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

Introducción

El sistema debe permitir en las configuraciones el tipo de velocidad que se desee.

Entradas

e-display, control remoto

Procesos

Para poder cumplir con este requisito hay que tener en cuenta las velocidades si serán alta, media o baja.

Salidas

Las salidas van dirigidas a: Electroválvula Frío/Calor, Auxiliar

### Requisito funcional 12

| Número de requisito | RF 11 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | Consigna real y consigna usuario configurables para frío y calor. |  |  |
| Tipo | Requisito | Restricción |  |
| Fuente del requisito | Personal interno |  |  |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

Introducción

El sistema debe permitir al usuario establecer el grado de temperatura deseada.

Entradas

Celular, control remoto, e-display

Procesos

Para que se cumpla este requisito el sistema debe tener configurado los grados de temperaturas a elegir.

Salidas

Las salidas van dirigidas a: A/C, sensor de temperatura.

### Requisito funcional 13

| Número de requisito | RF 11.1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | Modo economía configurable cuando habitación está desocupada (paro / cambio consigna). |  |  |
| Tipo | Requisito | Restricción |  |
| Fuente del requisito | Personal interno |  |  |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

Introducción

El dispositivo debe permitir un modo configurable para un ahorro económico.

Entradas

Celular, control remoto, e-display

Procesos

Para que se cumpla este requisito el sistema debe los sensores estar configurado para dar un ahorro eficiente, en cuanto a energía se refiere.

Salidas

Las salidas van dirigidas a: A/C, sensor de movimiento

### Requisito funcional 14

| Número de requisito | RF 11.2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | función para detección de ventana abierta que permite parar la climatización |  |  |
| Tipo | Requisito | Restricción |  |
| Fuente del requisito | Personal interno |  |  |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

Introducción

El dispositivo debe permitir la detección de ventana o puerta abierta para ahorro de energía

Entradas

Contacto Puerta, Detector Movimiento, Contacto Ventana

Procesos

Para que se cumpla este requisito el sistema los sensores deben estar conectados al sistema para apagar el A/C.

Salidas

Las salidas van dirigidas a: E-control

### Requisito funcional 15

| Número de requisito | RF 11.3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre de requisito | Temperatura de consigna frío/calor en modo ECO. |  |  |
| Tipo | Requisito | Restricción |  |
| Fuente del requisito | Personal interno |  |  |
| Prioridad del requisito | Alta/Esencial | Media/Deseado | Baja/ Opcional |

Introducción

El dispositivo debe permitir en el software un modo ECO.

Entradas

Sensor de temperatura

Procesos

A través del sensor de temperatura el sistema ajustara el modo ECO para un habiente estable

Salidas

Las salidas van dirigidas a: Sensor de temperatura

## Requisitos no funcionales

### Requisitos de rendimiento

Las repuestas de las entradas deben de ser de un 100%, al igual que las salidas.

El sistema de operar a capacidad del 100%

La respuesta de los sensores debe de ser 90%

Especificación de los requisitos relacionados con la carga que se espera tenga que soportar el sistema. Por ejemplo, el número de terminales, el número esperado de usuarios simultáneamente conectados, número de transacciones por segundo que deberá soportar el sistema, etc.

Todos estos requisitos deben ser mesurables. Por ejemplo, indicando “el 95% de las transacciones deben realizarse en menos de 1 segundo”, en lugar de “los operadores no deben esperar a que se complete la transacción”.

### Seguridad

Para la protección del dispositivo a nivel de hardware:

- Se contará con un MOV se usa para protección contra sobretensiones.

- Los trazados de conexión a los diferentes compones tendrán un grosor necesario, dependiendo del voltaje que se suministre.

- Se aislarán las entradas al sistema para evitar daño por sobrecarga.

- En el software se tendrá un perro guardián.

Especificación de elementos que protegerán al software de accesos, usos y sabotajes maliciosos, así como de modificaciones o destrucciones maliciosas o accidentales. Los requisitos pueden especificar:

- Empleo de técnicas criptográficas.

- Registro de ficheros con “logs” de actividad.

- Asignación de determinadas funcionalidades a determinados módulos.

- Restricciones de comunicación entre determinados módulos.

- Comprobaciones de integridad de información crítica.

### Fiabilidad

Se dispondrá una garantía para los incidentes que puedan ocurrir en el sistema o el hardware. Ya sé, mala configuración, componente del hardware defectuoso, etc.

Especificación de los factores de fiabilidad necesaria del sistema. Esto se expresa generalmente como el tiempo entre los incidentes permisibles, o el total de incidentes permisible.

### Disponibilidad

sistema ha sido desarrollado tomando en cuenta las necesidades,

requerimientos, reglas, política, misión, objetivos etc. De la cooperativa, por lo

que se encuentra disponible el 80% del tiempo del día tomando en cuenta que el

día tiene 24 horas; mientras que el 20% del tiempo es para tareas mantenimiento

sobre el sistema.

Especificación de los factores de disponibilidad final exigidos al sistema. Normalmente expresados en % de tiempo en los que el software tiene que mostrar disponibilidad.

### Mantenibilidad

El sistema cuenta con característica parametrizables lo que permitirá futuros mantenimientos. Es decir, cada 3 meses se va a realizar un mantenimiento preventivo, encargado de hacerlo están los técnicos en mantenimiento.

Se realizará el mantenimiento 2 veces sin ningún recargo económico, pasados estas 2 revisiones tendrán costos adicionales.

Identificación del tipo de mantenimiento necesario del sistema.

Especificación de quien debe realizar las tareas de mantenimiento, por ejemplo, usuarios, o un desarrollador.

Especificación de cuándo debe realizarse las tareas de mantenimiento. Por ejemplo, generación de estadísticas de acceso semanales y mensuales.

### Portabilidad

99.9% es portable del dispositivo es portable ya que es independiente y se puede integrar fácil a otro sistema.

99.9% del software es portable ya que se cuenta con un lenguaje universal entre los desarrolladores.

Especificación de atributos que debe presentar el software para facilitar su traslado a otras plataformas u entornos. Pueden incluirse:

- Porcentaje de componentes dependientes del servidor.

- Porcentaje de código dependiente del servidor.

- Uso de un determinado lenguaje por su portabilidad.

- Uso de un determinado compilador o plataforma de desarrollo.

- Uso de un determinado sistema operativo.

## Otros requisitos

El producto debe de ser de un material duro y flexible. Su cubierta debe de ser de color gris claro.

Cualquier otro requisito que no encaje en ninguna de las secciones anteriores.

Por ejemplo:

Requisitos culturales y políticos

Requisitos Legales

# Apéndices

Pueden contener todo tipo de información relevante para la SRS pero que, propiamente, no forme parte de la SRS.